## Slide 1: جانمايي عناصر كارگاه

## Slide 2: فهرست

## Slide 6: تاثیرات یک جانمايي مناسب

## Slide 7: عوامل موثر بر جانمايي

## Slide 12: عناصر كارگاه

## Slide 15: عناصر موقت كارگاه

## Slide 17: خصوصیات کلی عناصر موقت کارگاهی

## Slide 18: روش جانمايي

## Slide 19: اهداف نهایی یک چیدمان بهینه

## Slide 20: روشهای غیر علمی و رایج جانمايي

## Slide 21: خروجي جانمايي

## Slide 22: مراحل انجام چیدمان سایت

## Slide 23: مراحل انجام چیدمان سایت

## Slide 24: اطلاعات مورد نیاز

## Slide 25: اطلاعات مورد نیاز (2)

## Slide 26: اطلاعات مورد نیاز (3)

## Slide 27: اطلاعات مورد نیاز (4)

## Slide 31: مشکلات اجرایی روشهای غیر علمی و رایج فعلی

## Slide 32: جانمايي بهينه

## Slide 33: مشکلات بهينه‌سازي چیدمان عناصر کارگاه

## Slide 34: دیدگاههای مختلف به مسئله

## Slide 35: اشكال كارگاه

## Slide 37: تابع هدف

## Slide 38: روش‌هاي بهينه‌سازي جانمايي

## Slide 41: كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي جانمايي

## Slide 69: جانمايي تاور كرين

## Slide 80: LOCATION OPTIMIZATION FOR A GROUP OF TOWER CRANES

## Slide 81: معيارهای استقرارLOCATION CRITERIA

## Slide 82: مراحل Sub models

## Slide 83: ناحيه امکان پذير Feasible Area

## Slide 84: فاکتور های مربوط به مساحت ناحيه امکان سنجی

## Slide 86: مدل اختصاص دادن کارها

## Slide 89: مدل محل استقرار تاور کرين تک

## Slide 90: MODEL OUTPUT

## Slide 91: DISTRIBUTION FOR CRANE 1 AND 2

## Slide 92: جانمايي بچينگ پلنت